## Лист1
Приложение
Режимная ведомость по ПС 35/6 кВ ЗАПАДНАЯ - 1 за 20.07.2019 лист № 1
Наименование ПС | Наименование фидера |  | ед. измер. | Часовые показания приборов
| U, кВ | дисп. наимен |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Западная-1 | 6 | З-1-1 | А
Западная-1 | 6 | З-1-11 | А
Западная-1 | 6 | З-1-3 | А | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 61 | 60 | 65 | 65 | 65 | 60
Западная-1 | 6 | З-1-5 | А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30
Западная-1 | 6 | З-1-7 | А | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 62 | 61 | 65 | 83 | 83 | 92
Западная-1 | 6 | З-1-9 | А | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62
Западная-1 | 6 | З-1-10 | А
Западная-1 | 6 | З-1-13 | А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20
Западная-1 | 6 | З-1-15 | А | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Западная-1 | 6 | З-1-28 | А
Западная-1 | 6 | З-1-31 | А | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 55
Западная-1 | 6 | З-1-38 | А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10
Западная-1 | 6 | З-1-39 | А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 42 | 47 | 45 | 51 | 51
Западная-1 | 6 | З-1-41 | А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20
Западная-1 | 6 | З-1-42 | А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 10
Западная-1 | 6 | З-1-34 | А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15
Западная-1 | 6 | З-1-37 | А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Западная-1 | 35 | Т-1 | А | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
Западная-1 | 35 | Т-1 | кВ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Западная-1 | 6 | Т-1 | А | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
Западная-1 | 6 | Т-1 | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Западная-1 | 35 | Т-2 | А | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 56 | 62 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
Западная-1 | 35 | Т-2 | кВ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Западная-1 | 6 | Т-2 | А | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 305 | 317 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327
Западная-1 | 6 | Т-2 | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Режимная ведомость по ПС 35/6 кВ ЗАПАДНАЯ - 1 за 20.07.2019 лист № 2
Наименование ПС | Наименование фидера |  | ед. измер. | Часовые показания приборов 1: Часовые показания приборов
| U, кВ | дисп. наимен |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Западная-1 | 6 | З-1-1 | А
Западная-1 | 6 | З-1-11 | А
Западная-1 | 6 | З-1-3 | А | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55
Западная-1 | 6 | З-1-5 | А | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Западная-1 | 6 | З-1-7 | А | 85 | 85 | 85 | 90 | 70 | 80 | 85 | 85 | 85 | 75 | 65 | 60
Западная-1 | 6 | З-1-9 | А | 67 | 71 | 71 | 71 | 71 | 76 | 76 | 71 | 67 | 61 | 57 | 52
Западная-1 | 6 | З-1-10 | А
Западная-1 | 6 | З-1-13 | А | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Западная-1 | 6 | З-1-15 | А | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Западная-1 | 6 | З-1-28 | А
Западная-1 | 6 | З-1-31 | А | 61 | 66 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Западная-1 | 6 | З-1-38 | А | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Западная-1 | 6 | З-1-39 | А | 46 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10
Западная-1 | 6 | З-1-41 | А | 16 | 21 | 21 | 21 | 16 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Западная-1 | 6 | З-1-42 | А | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Западная-1 | 6 | З-1-34 | А | 16 | 15 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Западная-1 | 6 | З-1-37 | А | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Западная-1 | 35 | Т-1 | А | 51 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45
Западная-1 | 35 | Т-1 | кВ | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Западная-1 | 6 | Т-1 | А | 262 | 270 | 270 | 270 | 260 | 260 | 260 | 260 | 255 | 255 | 255 | 255
Западная-1 | 6 | Т-1 | кВ | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Западная-1 | 35 | Т-2 | А | 61 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50
Западная-1 | 35 | Т-2 | кВ | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Западная-1 | 6 | Т-2 | А | 316 | 325 | 325 | 325 | 315 | 315 | 315 | 315 | 305 | 305 | 295 | 295
Западная-1 | 6 | Т-2 | кВ | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6