## Лист1
Приложение
Режимная ведомость по ПС 35/6 кВ ЗАПАДНАЯ - 1 за 20.06.2018 лист № 1
Наименование ПС | Наименование фидера |  | ед. измер. | Часовые показания приборов
| U, кВ | дисп. наимен |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Западная-1 | 6 | З-1-1 | А
Западная-1 | 6 | З-1-11 | А
Западная-1 | 6 | З-1-3 | А | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 60
Западная-1 | 6 | З-1-5 | А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30
Западная-1 | 6 | З-1-7 | А | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 80 | 80 | 90
Западная-1 | 6 | З-1-9 | А | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Западная-1 | 6 | З-1-10 | А
Западная-1 | 6 | З-1-13 | А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20
Западная-1 | 6 | З-1-15 | А | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Западная-1 | 6 | З-1-28 | А
Западная-1 | 6 | З-1-31 | А | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 55
Западная-1 | 6 | З-1-38 | А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10
Западная-1 | 6 | З-1-39 | А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50
Западная-1 | 6 | З-1-41 | А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20
Западная-1 | 6 | З-1-42 | А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 10
Западная-1 | 6 | З-1-34 | А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15
Западная-1 | 6 | З-1-37 | А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Западная-1 | 35 | Т-1 | А | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
Западная-1 | 35 | Т-1 | кВ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Западная-1 | 6 | Т-1 | А | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 260 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
Западная-1 | 6 | Т-1 | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Западная-1 | 35 | Т-2 | А | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
Западная-1 | 35 | Т-2 | кВ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Западная-1 | 6 | Т-2 | А | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 305 | 315 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325
Западная-1 | 6 | Т-2 | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Режимная ведомость по ПС 35/6 кВ ЗАПАДНАЯ - 1 за 20.06.2018 лист № 2
Наименование ПС | Наименование фидера |  | ед. измер. | Часовые показания приборов 1: Часовые показания приборов
| U, кВ | дисп. наимен |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Западная-1 | 6 | З-1-1 | А
Западная-1 | 6 | З-1-11 | А
Западная-1 | 6 | З-1-3 | А | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
Западная-1 | 6 | З-1-5 | А | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Западная-1 | 6 | З-1-7 | А | 85 | 85 | 85 | 90 | 70 | 80 | 85 | 85 | 85 | 75 | 65 | 60
Западная-1 | 6 | З-1-9 | А | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50
Западная-1 | 6 | З-1-10 | А
Западная-1 | 6 | З-1-13 | А | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Западная-1 | 6 | З-1-15 | А | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Западная-1 | 6 | З-1-28 | А
Западная-1 | 6 | З-1-31 | А | 60 | 66 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Западная-1 | 6 | З-1-38 | А | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Западная-1 | 6 | З-1-39 | А | 45 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10
Западная-1 | 6 | З-1-41 | А | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Западная-1 | 6 | З-1-42 | А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Западная-1 | 6 | З-1-34 | А | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Западная-1 | 6 | З-1-37 | А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Западная-1 | 35 | Т-1 | А | 50 | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45
Западная-1 | 35 | Т-1 | кВ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Западная-1 | 6 | Т-1 | А | 260 | 270 | 270 | 270 | 260 | 260 | 260 | 260 | 255 | 255 | 255 | 255
Западная-1 | 6 | Т-1 | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Западная-1 | 35 | Т-2 | А | 60 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50
Западная-1 | 35 | Т-2 | кВ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Западная-1 | 6 | Т-2 | А | 315 | 325 | 325 | 325 | 315 | 315 | 315 | 315 | 305 | 305 | 295 | 295
Западная-1 | 6 | Т-2 | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6